精品神经外科手术器械

| 产品名称 | 产品规格及描述 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 显微取瘤钳 | 直头旋转式200×2 mm，双开口 |  | 把 |
| 显微取瘤钳 | 直头旋转式200×3 mm，双开口 |  | 把 |
| 显微取瘤钳 | 弯头旋转式200×2 mm，双开口 |  | 把 |
| 显微取瘤钳 | 弯头旋转式200×3 mm，双开口 |  | 把 |
| 椎板咬骨钳 | 拆卸旋转式 130° 165×2 mm |  | 把 |
| 椎板咬骨钳 | 拆卸旋转式 130° 165×3 mm |  | 把 |
| 椎板咬骨钳 | 拆卸旋转式 90° 165×2 mm |  | 把 |
| 椎板咬骨钳 | 拆卸旋转式 90° 165×3 mm |  | 把 |
| 鼻咬骨钳 | 直头咬合口 拆卸旋转头 170×4 mm |  | 把 |
| 鼻咬骨钳 | 直头咬切口 拆卸旋转头 170×2.5 mm |  | 把 |
| 显微刮匙 | 枪状 上下环形240×3mm，双面刃，可塑形，黑色八角柄 |  | 把 |
| 显微刮匙 | 枪状 上下环形240×4 mm，双面刃，可塑形，黑色八角柄 |  | 把 |
| 显微刮匙 | 枪状 上下环形240×5 mm，双面刃，可塑形，黑色八角柄 |  | 把 |
| 显微刮匙 | 枪状 左右环形240×3 mm，双面刃，可塑形，黑色八角柄 |  | 把 |
| 显微刮匙 | 枪状 左右环形240×4 mm，双面刃，可塑形，黑色八角柄 |  | 把 |
| 显微刮匙 | 枪状 左右环形240×5 mm，双面刃，可塑形，黑色八角柄 |  | 把 |
| 垂体瘤镊 | 上弯240×3mm，空心防滑柄 |  | 把 |
| 垂体瘤镊 | 上弯240×4mm，空心防滑柄 |  | 把 |
| 垂体瘤镊 | 下弯240×3mm，空心防滑柄 |  | 把 |
| 垂体瘤镊 | 下弯240×4mm，空心防滑柄 |  | 把 |
| 显微组织剪 | 枪形直头 杆长165mm |  | 把 |
| 显微组织剪 | 枪形左弯 杆长165mm |  | 把 |
| 显微组织剪 | 枪形右弯 杆长165mm |  | 把 |
| 显微持针器 | 直头带锁 麻面夹针 枪形总长250mm 空心防滑柄 |  | 把 |
| 显微持针器 | 弯头带锁 麻面夹针 枪形总长250mm 空心防滑柄 |  | 把 |
| 柔性吸引管 | 锥度管带剥离子 250×2mm |  | 把 |
| 柔性吸引管 | 锥度管带剥离子 250×2.5 mm |  | 把 |
| 柔性吸引管 | 锥度管带环形刮匙 直头 250×2.5×3 mm（刮匙内径） |  | 把 |
| 柔性吸引管 | 锥度管带环形刮匙 45º翘头 250×2.5×3 mm（刮匙内径） |  | 把 |
| 柔性吸引管 | 锥度管弯头 250×2 mm |  | 把 |
| 柔性吸引管 | 锥度管 弯头 250×2.5 mm |  | 把 |
| 柔性吸引管 | 锥度管 弯头 250×3 mm |  | 把 |
| 窥镜撑开器 | 角形 长度72mm |  | 把 |
| 窥镜撑开器 | 角形 长度82mm |  | 把 |
| 窥镜撑开器 | 角形 长度92mm |  | 把 |
| 骨膜剥离子 | 双头 200×3×3.5 mm |  | 把 |
| 显微取瘤钳 | 枪形直头推杆式长圆口， 180×2mm |  | 把 |
| 显微取瘤钳 | 枪形直头推杆式长圆口， 180×3mm |  | 把 |
| 显微取瘤钳 | 枪形直头推杆式长圆口带钩（2×3）， 200×3mm |  | 把 |
| 鼻咬骨钳 | 直头咬合口 固定式 170×4mm |  | 把 |
| 鼻咬骨钳 | 翘头30°咬合口尖头 固定式 170×3mm |  | 把 |
| 鼻咬骨钳 | 直头咬合口 固定式170×5mm |  | 把 |
| 柔性吸引管 | 锥度、柔性管 黑色轻型手柄 1.5×260mm橄榄头 |  | 支 |
| 柔性吸引管 | 锥度、柔性管 黑色轻型手柄 1.5×260mm圆球头 |  | 支 |
| 柔性吸引管 | 锥度、柔性管 黑色轻型手柄 1.5×260mm |  | 支 |
| 柔性吸引管 | 锥度、柔性管 黑色轻型手柄 2×260mm |  | 支 |
| 柔性吸引管 | 锥度、柔性管 黑色轻型手柄 2.5×260mm |  | 支 |
| 柔性吸引管 | 锥度、柔性管 黑色轻型手柄 3×260mm |  | 支 |
| 柔性吸引管 | 锥度、柔性管 黑色轻型手柄 3.5×260mm |  | 支 |
| 柔性吸引管 | 锥度、柔性管 黑色轻型手柄 4×260mm |  | 支 |
| 器械（消毒)盒 | 不锈钢筐篮双层硅胶垫加3支器械压条，尺寸：370×230×50mm |  | 个 |
| 器械（消毒)盒 | 不锈钢筐篮双层硅胶垫加3支器械压条，尺寸：280×250×50mm |  | 个 |
| 显微取瘤钳 | 推杆式200×3mm 指圈式直头 单开口带刻度 |  | 把 |
| 显微取瘤钳 | 推杆式200×3mm 指圈式左弯头 单开口带刻度 |  | 把 |
| 显微取瘤钳 | 推杆式200×3mm 指圈式右弯头 单开口带刻度 |  | 把 |
| 显微取瘤镊 | 持瘤式直头圆口，240×3mm~240×5mm，空心防滑柄 |  | 把 |
| 显微组织剪 | 指圈推杆式枪形 总长165mm 直头 |  | 把 |
| 显微组织剪 | 指圈推杆式枪形 总长165mm 翘头 |  | 把 |
| 显微组织剪 | 指圈式旋转头 总长165mm直头 |  | 把 |
| 显微组织剪 | 指圈式旋转头 总长165mm弯头 |  | 把 |
| 显微组织剪 | 指圈旋转式头 总长165mm 翘头 |  | 把 |
| 鼻咬骨钳 | 直头下咬切口 固定式 170×2.5mm |  | 把 |
| 鼻咬骨钳 | 翘头前咬切口，固定式170×2.5mm |  | 把 |
| 鼻咬骨钳 | 直头反咬切口，固定式170×2.5mm |  | 把 |
| 鼻咬骨钳 | 握把推杆式反咬口 总长210×2mm 翘头 |  | 把 |
| 显微取瘤钳 | 握把式旋转头直头180×3mm |  | 把 |
| 显微取瘤钳 | 握把式旋转头弯头180×3mm |  | 把 |
| 显微组织剪 | 指圈推杆式枪形 总长180mm 直头 |  | 把 |
| 显微组织剪 | 指圈推杆式枪形 总长180mm 翘头 |  | 把 |
| 显微手术刀 | 枪型伸缩头 微弯下弯刀头 |  | 把 |
| 显微手术刀 | 枪型伸缩头 尖角上刃刀头 |  | 把 |
| 垂体窥镜 | 72x11mm双内卷 |  | 把 |
| 垂体窥镜 | 82x11mm双内卷 |  | 把 |
| 垂体窥镜 | 92x11mm双内卷 |  | 把 |
| 垂体窥镜 | 72x11mm双外翻 |  | 把 |
| 垂体窥镜 | 82x11mm双外翻 |  | 把 |
| 垂体窥镜 | 92x11mm双外翻 |  | 把 |
| 显微取瘤钳 | 直头旋转式200×3 mm，双开口 |  | 把 |
| 显微取瘤钳 | 弯头旋转式200×3 mm，双开口 |  | 把 |
| 柔性吸引管 | 锥度管带剥离子 250×2.5 mm |  | 把 |
| 显微组织剪 | 防滑空心柄，总长230mm簧式直头 |  | 把 |
| 显微组织剪 | 防滑空心柄，总长230mm簧式弯头 |  | 把 |
| 显微剥离器 | 枪形球头 240×1mm |  | 把 |
| 显微拉钩 | 枪形球头45° 240×1×3.5mm |  | 把 |
| 显微拉钩 | 枪形球头90° 240×1×2.5mm |  | 把 |
| 显微剥离器 | 枪形叶片下弯240×1.5mm |  | 把 |
| 显微剥离器 | 枪形叶片上弯240×2mm |  | 把 |
| 显微镊 | 有齿 240×1.2mm |  | 把 |
| 显微镊 | 无齿 240×1.2mm |  | 把 |
| 动脉瘤夹钳 | 双关节、上下活动头 | 把 |  |
| 双关节咬骨钳 | 后颅凹 190×7 mm | 把 |  |
| 髓核钳 | 直头 200×2~200×5 mm | 把 |  |
| 髓核钳 | 翘头45º 200×2 ~200×5mm | 把 |  |