| 序列号 | 类别名称 | 分类目录 | 目录说明 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 神经介入类 | 导引导管系统 | 多种规格长度，该产品用于一般性血管内使用，包括神经血管和外周血管系统，不适用于冠状动脉。 |  |
| A2 | 神经介入类 | 微导管 | 小于3f，用于神经血管内输注诊断性制剂和治疗性装置 |  |
| A3 | 神经介入类 | 选择性导管 | 小于3f，用于选择性插管术，以及动静脉瘘栓塞术。 |  |
| A4 | 神经介入类 | 再灌注导管 | 多种规格，用于颅内大血管阻塞继发急性缺血性脑中风的患者进行血管再造 |  |
| A5 | 神经介入类 | 分离器 | 多种规格，用于颅内大血管阻塞继发急性缺血性脑中风的患者进行血管再造 |  |
| A6 | 神经介入类 | 抽吸管 | 多种规格，用于颅内大血管阻塞继发急性缺血性脑中风的患者进行血管再造 |  |
| A7 | 神经介入类 | 漂浮微导管 | 用于多种血管畸形栓塞 |  |
| A8 | 神经介入类 | 球囊扩张导管 | 多种规格 |  |
|  | B导丝 |  |  |  |
| B1 | 神经介入类 | 导丝 | 0.014英寸。该产品用于一般性血管内用途，包括神经血管系统和外周血管系统 |  |
| B2 | 神经介入类 | 亲水涂层导丝 |  |  |
| B3 | 神经介入类 | 导丝 | 直径0.008英寸 |  |
|  | C球囊 |  |  |  |
| C1 | 神经介入类 | 封堵球囊导管系统 | 多种规格，暂时性封堵的外周和神经血管，实施颅内动脉瘤球囊辅助性栓塞术 |  |
| C2 | 神经介入类 | 可分离栓塞金球囊 | 多种直径，由乳胶和金标记制成，用于外周血管和神经系统的动静脉瘘和动脉瘤栓塞 |  |
|  | D支架 |  |  |  |
| D1 | 神经介入类 | 颅内支架系统 | 自膨式支架，多种规格，该产品用于与栓塞弹簧圈配合使用，治疗颅内神经血管疾病 |  |
| D2 | 神经介入类 | 金属裸支架 | 多种规格 |  |
| D3 | 神经介入类 | 取栓支架 | 多种规格 |  |
|  | E弹簧圈 |  |  |  |
| E1 | 神经介入类 | 弹簧圈系统 | 电解弹簧圈。多种规格。用于对颅内动脉瘤和诸动静脉畸形和动静脉瘤等其它神经血管异常实施血管内栓塞术。 |  |
| E2 | 神经介入类 | 栓塞系统 | 水解弹簧圈，多种规格。用于对颅内动脉瘤和诸动静脉畸形和动静脉瘤等其它神经血管异常实施血管内栓塞术。 |  |
| E3 | 神经介入类 | 栓塞弹簧圈 | 机械解脱，多种规格 |  |
| E4 | 神经介入类 | 弹簧圈分离控制盒 | 由机体、电池组、指示灯、解脱按钮组成。为电解脱弹簧圈的推进系统提供能源，用于分离弹簧圈和递送推杆。 |  |
|  | 神经介入类 | 栓塞配件 |  |  |
|  | F胶 |  |  |  |
| F1 | 神经介入类 | 栓塞胶 | 用于脑外科血管栓塞或胃底静脉曲张的治疗 |  |